合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                    招标文件

安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

生配中心锅炉2T燃烧器采购
招 标 文 件

编号：HBZ-20131-HJF71
  

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《招标需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
二〇二〇年十月
第一章  投标邀请
    安徽省台客隆连锁超市有限责任公司（以下简称：台客隆）现对生配中心锅炉2T燃烧器采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、标的简介

1.项目名称：宣城台客隆公司生配中心锅炉2T燃烧器采购（编号: HBZ-20131-HJF71）

2.项目内容：生鲜配送中心锅炉2T燃烧器采购，详见第三章《招标需求》

3.项目概算：人民币135000.00元      

二、投标人要求

1.具有生产或销售资质的独立法人和一般纳税人资格的专业公司, 代理商须提供生产商针对本项目的唯一授权委托书。
2.锅炉设备制造商须具有国家质量技术监督局认可的B级及以上《锅炉压力容器制造许可证》及ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理认证。
3.锅炉设备安装单位须具有国家质量技术监督局认可的《锅炉压力容器安装许可证》。
4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；
三、标书领取

1.领取日期：2020年10月26日—2020年11月2日17:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
   四、报名资格预审

    2020年11月2日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

    五、投标保证金  

    1.2020年11月2日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金贰仟元整，如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名   称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   账  号：551902102010708 
（转帐时请备注“台客隆锅炉2T燃烧器采购项目投标保证金”）

    2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；

    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2020年11月4日10:00（如有调整，另行通知）
开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1209室
7、 联 系 人：（报名资质审查）赵  工 0551－65771025

（项目情况咨询）张  工 13399631508
第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价是指标的物送达用户指定地点（安徽省宣城市台客隆生鲜配送中心）安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）后的价格，包括设备费、运费、安装调试费和质保期间的维保费（免费质保贰年）等完成本项目所需的所有费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

    3.4投标人须充分考虑地理位置、道路运输、装卸、现场安装及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解送货安装位置所导致的费用增加由投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，封装于一个文件袋内。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

    1.5合同签订及执行：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.供货日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划供货日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划供货；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延供货向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.供货过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组

织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施

弥补损失，确保按期保质完成项目供货，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  采购需求

一、项目内容

依据安徽省《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，燃气锅炉氮氧化物排放须低于50mg/m³的极限值，如不满足标准，需进行低氮处理。本项目为安徽台客隆连锁超市有限责任公司WNS2-1.25-Y/Q燃气蒸汽锅炉更换燃烧器组件，具体内容：锅炉原有燃烧器设备拆除、前面板连接板处理、喉口处理、燃烧头安装、燃气阀组安装、电源及控制柜安装、FGR烟气再循环管道安装。安装完成后锅炉氮氧化物排放量小于50毫克/立方（NOX ＜50mg/Nm3）。
	序号
	项目名称
	数量
	备注

	1
	2T燃烧器（氮氧化<30-50mg/m3)
	1台
	1.推荐品牌：意大利利雅路、意大利百得、意大利意高；
2.含货到调试安装、电器组件安装、FGR烟气外循环管道安装等，包含环保和能效验收、锅炉监检验收以及招标方验收的所有内容。

	备注：1.本项目主设备设有推荐品牌，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌参数要求和质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应提供相关技术参数供招标人审核，未附说明且未提供相关技术参数，或经招标人审核未通过的视为无效投标。

     2.中标单位自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标单位选定的材料须经过招标人认可（如有）。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标单位必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由施工单位自负。


  二、技术要求

   1.锅炉技术要求

    1.1锅炉燃烧器要求：采用超低氮电子比调燃烧器，氮氧化物要求小于50mg/Nm3

    1.2 使用地海拔：≤400m

    1.3使用燃料：洁净无杂质的天然气(热值8500大卡/立方).

    1.4配套锅炉:1台 博瑞特WNS2-1.25-Q。需更换超低氮燃烧器一体式燃烧器1套。

    2.燃烧器选型：该项目选用分体式低氮全自动电子比调式燃烧器，要求装置稳定先进合理、运行可靠，燃烧控制系统要求完善先进的安全检测与联锁保护装置可靠。天然气燃料高效能燃烧符合国际和国家标准规范。

    投标人应保证所投设备的质量符合设计要求及本技术要求和国家最新标准要求。

    投标人提供的设备在以下条件下可允许技术偏离：

    ①投标人根据自身的情况，对个别的、非重要的技术要求及系统功能有所偏离，这种偏离应在总体上不影响设备的总体技术性能。

    ②投标人可根据自身的技术特长及本项目的功能定位，对招标文件规定的技针对本项目超低氮燃烧器设计技术要求及系统功能提出合理化改进，但这种改进不能大幅度地改变招标文件规定的技术要求及系统功能，同时不能变动速度、载重量等主要技术要求。

③任何偏离或改进，均需在“投标产品参数”一栏中详细反应，也可在“特别说明”中进行反应。 

    招标人将委托第三方（检测单位）进行“烟气排放”的检测工作，中标单位需积极配合，并所有检测内容需达到设计指标及国家规定，检测达标将作为竣工验收的必备依据。
第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽省台客隆连锁超市有限责任公司：

    根据贵司 HBZ-20131-HJF71 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶规格响应表

⑷资质证明文件

⑸……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在缴纳投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：               
                                        企业法人（签字）：           
                                        授权代表（签字）：           
                                        二〇二〇年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	宣城台客隆公司生配中心锅炉2T燃烧器采购

	项目编号
	HBZ-20131-HJF71

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	交货期
	是否响应招标文件要求？

	2
	质量标准
	是否响应招标文件要求？

	3
	免费质保期
	是否响应招标文件要求？

	4
	付款方式
	是否响应招标文件要求？

	5
	备注
	以上技术承诺如符合招标要求填写“响应”即可，如有正偏离可说明。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        
小写：￥                    元

	注：报价不得高于项目概算人民币135000.00元，否则视为无效报价。


投标人（签章）：                               授权代表（签字）：           
联系方式：                                      二〇二〇年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

                                 格式3  分项报价表
                                             报价单位：人民币元

投标人签章：                                   授权代表签名：           
格式4  投标承诺事项
    内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.开户银行名称及地址
3.投标人需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2020年  月  日参加 宣城台客隆公司生配中心锅炉2T燃烧器采购  招投标，交纳保证金 贰仟 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：

	此处粘贴转账单复印件




注：投标人可在开标前将申请书交给招标人。
                 投标人签章：

                 2020年   月    日

四、合同

安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

生配中心锅炉2T燃烧器采购项目合同
甲方（招标人）：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司    

乙方（中标人）：                                     

    根据“宣城台客隆公司生配中心锅炉2T燃烧器采购项目”（项目编号：HBZ-20131-HJF71）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

    1.货物名称、规格参数、数量、中标价格

	序号
	设备、项目名称
	数量
	价格（元）
	中标品牌技术参数

	1
	2T燃烧器（氮氧化<30-50mg/m3)
	1台
	
	

	（含税13%增值税）合计
	大写：小写：

	注：以上价格为含税到货价，包括但不限于设计、制作、运输、电气材料和安装辅材、装卸、环保和能效测试验收、锅炉监检验收、FGR烟气外循环管道、人工费和安装调试费，税金（13%增值税）等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。


2.供货时间及方式

2.1交货时间及方式：合同签订后3日内，乙方启动设备改造工作；自合同签订之日起40个工作日内乙方完成设备整体安装调试，设备整体安装调试完成后乙方通知甲方进行初步验收；初步验收合格后20个工作日内完成环保验收。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.2乙方负责货物运输至安徽台客隆连锁超市有限责任公司生鲜配送中心，运输费及运输保险费均由乙方承担。乙方负责机械设备卸货、安装调试。乙方应在货到甲方工厂前三天内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方。

3.质量技术标准、质量保证条款及施工要求

3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存

在隐形瑕疵。

    3.2质保期限贰年，期限自设备安装验收合格之日起算。在质保期限内因产品设计、制造、施工方面的质量问题，乙方负责免费维修更换。乙方必须在接到甲方保修通知后12小时内派人至甲方现场维修至正常使用。

3.3因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害或财产损失的，由乙方负责处理并承担全部责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.4质保期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗拒原因及甲方人为因素造成的损坏，乙方协助维修。
3.5质保期满后或因非设计、制造、施工方面导致的设备故障，乙方须在接到甲方维修通知后24小时内派人至甲方现场维修。乙方须对本项目提供终身维修服务，质保期满后所涉费用根据实际情况另行协商。

3.6乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。
3.7安装要求：

3.7.1须符合安徽省《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中燃气锅炉氮氧化物排放须低于50mg/m³极限值的要求。本项目为安徽台客隆连锁超市有限责任公司WNS2-1.25-Y/Q燃气蒸汽锅炉更换燃烧器组件，采用高性能燃烧器烟气外循环（FGR）技术，超低氮处理后氮氧化物排放须小于50毫克/立方（NOX ＜50mg/Nm3），具体内容：锅炉原有燃烧器设备拆除、前面板连接板处理、喉口处理、燃烧头安装、燃气阀组安装、电源及控制柜安装、FGR烟气再循环管道安装。安装完成后锅炉氮氧化物排放量小于50毫克/立方（NOX ＜50mg/Nm3）。
    3.7.2安装计划

    第一阶段：技术路线确定及签订合同  2020年 月日前完成

    第二阶段：燃烧器厂家生产备货时间  2020年   月   日前完成

    第三阶段：燃烧器安装调试时间      2020年   月   日前完成

    第四阶段：燃烧器整体验收时间      2020年   月   日前完成

注：具体时间根据生产情况进行相应调整。
    3.7.3组织实施
    3.7.3.1部署和安装前准备 
根据现场实际情况及锅炉房有关资料，对现场进行划分布置。

 3.7.3.2熟悉和审查安装图纸

甲方组织乙方参加技术交底，并做好技术交底记录。

3.7.3.3设定设备堆放场地

材料堆放场地、设备库房和修配加工区，根据现场的电源、水源划分设定临时配电箱和临时消火栓用水及消防器材位置。

3.7.3.4物资准备

安装前完成设备、材料及材料送检、工具、加工工具和加工件的准备。各种材料放在指定地方，并分专业、分品种、按规格摆放整齐。

建立临时用电，临时用电应遵循《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2014 标准。安装临时配电箱，保护接地线，设置漏电保护，超压保护。

3.7.4安装详细计划

3.7.4.1签订供货合同后，开始生产匹配的燃烧器，生产周期20-25天。

3.7.4.2生产完成出厂到锅炉房现场6天左右。

3.7.4.3安装调试7天时间，锅炉可试烧运行。

3.7.4.4特检验收、环保验收20天内完成，现场安装调试人员，由技术工程师亲自指导安装和调试，直到合格验收。

3.7.5现场调试运行内容

3.7.5.1安装的同时即对锅炉燃烧器、控制柜进行安装接线，安装完毕电气检查合格后即进行调试。

3.7.5.2调试前，检查试运转应具备调试条件；

3.7.5.3设备及附属装置安装经检查合格，并有完整的检查纪录；

3.7.5.4能源及工作介质应符合设计要求；

3.7.5.5危险部位和易燃部位应设置安全防护和灭火设施；

3.7.5.6设备及周围环境应清洁；

3.7.5.7应有必要的照明和通风设施。

3.7.5.8现场调试步骤：由电气调试工程师对设备进行精确调整，确保机组性能达到公司技术标准要求，在用户实际工况下正常运行，发挥最佳效率。并对用户操作维护人员进行现场培训。一般调试时间为2-3天。

3.7.5.9安装后的调试：检验管道及设备安装的正确性、确认安装符合文件规定。

3.7.5.10现场检测：开机前对设备再次检测，防止运输、安装过程中破坏。一般检测时间为2小时。

3.7.5.11单机试运转：开启系统循环水，按以下步骤：A、先手动，后电动；B、先点动，后连续；C、先小火，后大火；

3.7.5.12无负荷联动试运转：按设计规定的联动程序进行或模拟进行。

3.7.5.13燃烧烟气测试：用德国TESDO等专业烟气分析仪分析烟气中02、CO2、CO1、NOX、等含量，确保燃烧完全并符合环保标准。

3.7.5.14试运转检验：a、各系统工作介质的品质、流量、压力、温度应符合设计和设备技术文件的规定；b、阀门，动作应正确灵活可靠。

3.7.5.15调试验收：调试合格后，由乙方负责组织用户及相关职能部门参与验收。验收中有任何问题，乙方立即负责整改，直至验收合格。

    3.7.6安装进度计划保证措施

   保证安装进度计划的具体措施如下：

    3.7.6.1设立强有力的现场指挥调度体系，充分合理的调配各种资源，为安装提供了物质、财力、人力等资源保证，也是安装施工的坚实后盾。充分发挥项目决策层作用，乙方须派具有丰富工程经验的人员担任项目经理和技术人员。

3.7.6.2要加强整个阶段进度计划的动态控制和管理，收集现场进度信息，实际进度和计划进度进行比较，发现进度拖后，并系统地分析原因，提出修改意见，以保证项目按期完成。

3.7.6.3乙方须有完善的材料供应商服务网络，以保证材料的及时供应。安装前，乙方技术部须与参与本工程建设的人员，共同研究图纸，熟悉现场，作好技术准备。

3.7.7投入主要物资计划

   3.7.7.1为保证材料的及时供应，开工前五天应按设计图的要求，及时提供整个材料明
细单。
   3.7.7.2根据工程需用材料及时安排材料进场，并有必要的库存量，不能因缺料而影响
工程进度。 

   3.7.7.3对材料使用准用证制度的，对水、暖、电等安装材料，均由现场人员二次复检
并向用户申报确认。 

   3.7.7.4所选购的材料规格型号均需符合设计要求需代换时则需向用户申请确认，对
购进的主要材料，应经用户认可，否则不能使用。 

3.7.7.5甲方使用过程中发现产品质量问题，乙方质保期内负责退货或更换：因产品质量问题原因造成甲方使用过程中的一切损失由乙方承担。
4.验收标准及方式

4.1验收标准：设备整体安装调试完成后进行验收，项目改造结果以第三方验收合格报告为准。
4.2验收如不符甲方招标要求及国家相关技术标准，乙方负责整改，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，乙方缴纳的履约保证金不予退还。

5.付款方式和履约保证金

5.1设备货到调试完毕经环保验收合格，甲方收到环评验收报告后甲方向乙方支付货款总额的95%。余款5%作为质保金，待贰年免费质保期满且无质量问题后无息退还。甲方付款前乙方须先提供全额货款13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

甲方开票信息：

账号名称：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司
纳税人识别号：9134180078306689XT

地址、电话：宣城市经济技术开发区宝成路0563-2626576
开户行及账号：中国工商银行宣城龙首支行1317086119200115884
    乙方转账信息：
名  称：                     .
开户行：                     .
账  号：                     . 

5.2履约保证金

5.2.1合同签署前3日内乙方向甲方缴纳履约保证金人民币壹万元整，期限至本项目验收合格且乙方无违约行为后无息退还。

5.2.2履约保证金以转账方式转入甲方指定账号，与此有关的费用由乙方承担。

5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额

作为违约金。

保证金账户信息：

名  称：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司
开户行：中国工商银行宣城龙首支行
帐  号：1317086119200115884（转账时请注明“锅炉燃烧器采购项目履约保证金”）

6. 转让与分包

6.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

6.2乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同；但该确认不解除乙方承担本合同的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

7.不可抗力

7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、

洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方

应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证

明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响

消除后7日内履行上述义务。

7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或

不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或

消除的情况通知另一方当事人。

7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。

8.违约责任

8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按合同总价款每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.2乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款每日千分之一的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还同时乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。

8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，乙方应予补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在设备安装验收合格后全部无息退还。

9.争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法

院起诉。

10.其他约定

10.1.本合同依据“宣城台客隆公司生配中心锅炉2T燃烧器采购”（项目编号：HBZ-20131-HJF71）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

10.3合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。

10.4双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

10.5乙方保证其具有签订本合同的主体资格，并依法具有经营本合同条款下商品的权利和能力，否则，应赔偿甲方因此受到的所有损失。

10.6 本合同有效期自合同签订之日起至免费质保期满。
10.7本合同共   页，一式五份，甲方执三份，乙方执二份，法律效力同等。本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：







序号�
项目名称�
数量�
价格（元）�
投标品牌�
备注�
�
1�
2T燃烧器（氮氧化<30-50mg/m3)�
1台�
�
�
1.推荐品牌：意大利利雅路、意大利百得；意大利意高；


2.含货到调试安装、电器组件安装、FGR烟气外循环管道安装等，包含环保和能效验收、锅炉监检验收以及招标方验收的所有内容。�
�
（含13%增值税）合计�
大写：                 小写：�
�









第 4 页 共 22 页

