合肥周谷堆大兴农产品国际物流园智能水电表采购安装项目招标文件补疑2

2025BFFWZ01902

第一部分：招标文件变更内容

招标文件“第三章 评标办法”中“商务、技术及报价文件详细评审标准”的

调整为：

| 品牌、证书认证 | 7分 | 1.所投产品具有国家知识产权局出具的水表或电表相关专利证书的，每提供一个证书得2分，本项满分4分。 注：投标文件中须提供专利证书及专利登记簿扫描件作为评审依据，专利所有权人须为投标人。 2.投标人（或所投产品生产厂家）具有软件著作权证书，且软件著作权证书中至少具有能耗监控类（或能耗远程管理系统或物联网综合管理系统）的，每提供一项软件著作权证书得1.5分，本项满分3分； 注：投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据。 |
| --- | --- | --- |

调整为：

| 品牌、证书认证 | 7分 | 1.所投产品具有国家知识产权局出具的水表或电表相关专利证书的，每提供一个证书得2分，本项满分4分。 注：投标文件中须提供专利证书及专利登记簿扫描件作为评审依据，专利所有权人须为所投产品生产厂家。 2.投标人（或所投产品生产厂家）具有软件著作权证书，且软件著作权证书中至少具有能耗监控类（或能耗远程管理系统或物联网综合管理系统）的，每提供一项软件著作权证书得1.5分，本项满分3分； 注：投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据。 |
| --- | --- | --- |

第二部分：投标人疑问答复内容

1.招标文件第55页，及项目补疑1中商务文件评分标准，品牌、证书认证提出：

“所投产品具有国家知识产权局出具的水表或电表相关专利证书的，每提供一个证书得 2 分，本项满分 4 分。

注：投标文件中须提供专利证书及专利登记扫描件作为评审依据，专利所有权人须为投标人”。

事实依据：既然评分条件已经说明为“所投产品”，可备注又提出“专利所有权人须为投标人”，前后矛盾，若专利所有权人须为投标人，则评分严重倾向某些水电表具生产厂家，排除了广大非水电表具生产商的投标人的得分。

法律依据：根据国务院第613号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条：“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。第五款：或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；第七款：以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。”

建议将此条评分删除或删除“专利所有权人须为投标人”。

答：见本补疑变更部分内容。

2.招标文件第88、89、90页设备需求一览表内技术参数有以下要求：

4G 单相智能电表60A-技术参数要求：电流：0.25-0.5（60）A/5（60）A 或 5（60）A；

4G三相智能电表 100A-技术参数要求：电流(A):直接接入 0.4-1（100）A/10（100）A；

485单相智能电表 60A-技术参数要求：电流：0.25-0.5（60）A/5（60）A 或 5（60）A；

485 三相电能表 100A-技术参数要求：电流(A): 直接接入 0.4-1（100）A/10（100）A；

485 通讯三相倍率电表-技术参数要求：电 流 (A):经互感器接入0.015-0.075(6)A/1.5(6)A。

事实依据： 依据国家标准GB/T 17215.321-2021，电流参数须基于精度等级及基本电流定义。本项目电表技术参数未标明精度等级，且Imin/Itr标注为固定值不符合国标，应以CPA报告为准。且上述电表的电流参数值只选取了国标允许值的一种，排除了其他符合国标的电流值，存在严重的倾向性与排他性，指向某电表生产厂家。

法律依据：根据国务院第613号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条：“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。第五款：或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；第七款：以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。”

建议删除各电表的电流参数，或修改为满足国标。

答：1.精度等级须满足国家标准。

2.设备需求一览表内技术参数为招标人基本要求，投标人所投产品技术参数须满足国家标准并具有CPA报告，且不低于招标人基本要求。

3.“4G三相智能电表100A-技术参数：电流(A): 直接接入0.4-1（100）A/10（100）A和485三相电能表100A-技术参数：电流(A): 直接接入0.4-1（100）A/10（100）A”修改为“4G三相智能电表80A-技术参数：电流(A): 直接接入0.25-0.5(80)A／5(80)A和485三相电能表80A-技术参数：电流(A): 直接接入0.25-0.5(80)A／5(80)A。”。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇和平路与钟油坊路交口

联系人：颛孙工

联系方式：0551-62970026

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：张工

联系方式：0551-66223668、66223831

2025年9月5日